宜阳县2011年度第二批小型农田水利建设重点县项目政府采购工程

竞争性谈判文件

采 购 人：宜阳县水利局

代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

二〇一一年三月

目    录

第一章：竞争性谈判公告 …………………………… 1

第二章：竞争性谈判须知 …………………………… 4

第三章：采购内容及技术要求 ……………………… 13

第四章：清 单……………………………………………

第五章  合同条款………………………………………14

- 报价文件格式………………………………33

- 图纸…………………………………………

第一章  竞争性谈判公告

- 竞争性谈判条件

宜阳县第二批小型农田水利建设重点县建设项目资金已由河南省财政厅、河南省水利厅豫财农【2010】226号文落实，资金来源为中央和地方共同投资，总投资1760万元。该工程采购与实施方案已经（宜财[2011]17号）批复实施。

采购人：宜阳县水利局

采购编号：宜政采购办【2011】7号

采购代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司。

二、采购项目概况与采购范围

2.1 项目概况：宜阳县2011年小型农田水利重点县建设项目涉及柳泉镇和寻村镇（元村、五树、水兑、苗湾、丁湾、龙王、甘棠、香泉、寻村、李营）、白杨镇（东马村、西马村、白杨、栗封、东庄、蝎子山、漫流、角底寨、高头）、董王庄乡（官庄、南岭、乔庄、白土坪、姚村）和锦屏镇（山底、漫流、南营、马窑、黄龙庙）共4个乡（镇）29个行政村。

2.2 竞争性谈判范围：本次竞争性谈判中施工分二个标段；监理一个标段，共分为三个标段。

标段一：施工内容

（1）寻村渠改造工程。干渠全线清淤24.5km，渠道整修衬砌10.5km，开挖衬砌4km，渠首闸改建；整修衬砌斗农渠6条，共计18km；改建交通桥7座，进水闸10座，斗农渠桥涵40座，斗、农门88座

（2）沿寻村渠新建7座、改建4座提灌站及配套渠道开挖衬砌13.2km

（详见谈判文件）。

计划工期：25日历天

标段二：施工内容

（1）高效节水灌溉工程，在白杨镇新打10眼机井，铺设地埋管道14.1km，发展地埋管灌2350亩。维修井15眼。

（2）宜洛南渠工程。整修衬砌斗农渠8条共计8km； 新建斗农渠桥涵40座，斗门8座，农门80座。

（3）白杨镇豹子沟水库自流灌溉渠道整修衬砌4km；改建沿渠建筑物。

（4）董王庄乡恒庄自流灌溉渠道整修衬砌7.6km；改建桥涵5座，斗门1座，农门10座。

（5）董王庄乡高效节水灌溉工程，建官庄提灌站1 处，铺设地埋管4.8km，发展地埋管灌800亩。（详见谈判文件）
   计划工期：25日历天

标段三：监理项目

宜阳县2011年小型农田水利重点县建设项目进行全过程监理。

监理计划工期：40日历天。

三、合格供应商
3.1   合格供应商资格要求 
3.1.1 施工标（一标段、二标段）供应商必须具备下列要求：

1、具备独立法人资格；

2、具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质；

3、具有企业安全生产许可证；

4、2008年1月1日以来具有类似工程施工经历；

5、财务状况良好；

6、项目经理应具有贰级建造师及以上执业资格证书，技术负责人应具有水利中级及以上技术职称，项目经理、技术负责人及专职安全员应取得行政主管部门核发的安全生产考核合格证。

3.1.2 监理标 （三标段）供应商必须具备下列要求：

具有水利水电工程监理丙级及以上资质；拟投入本工程的监理人员中至少有2人持有水利工程建设监理人员安全生产培训结业证书（其中1人为总监）；拟任总监理工程师应取得水利水电工程总监理工程师岗位证书，并具有总监理工程师经历。

3.2 本次竞争性谈判不接受联合体参与。
四、竞争性谈判报名时间、地点

凡有意参加谈判者，请于2011年3月7日至2011年3月13日，每日上午8时至12时，下午14时至17时（节假日不休息），到河南省机电设备国际招标有限公司报名并同时购买谈判文件。地点：河南省洛阳市涧西区南昌路杜康大厦701室。

五、递交竞争性谈判文件截止时间

2011年3月15日上午9：30分（北京时间）。

六、资格预审内容及资格预审文件编制要求

有意谈判的单位，资格预审时必须提交下列证明材料的复印件。资格预审文件复印件应按下面规定顺序编制，并装订成册，复印件每页均须加盖单位公章，封面上写明所谈判项目及编号。
6．1  施工谈判

1、授权委托书、代理人身份证及其有关证明； 
2、供应商基本情况； 
3、企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证书副本； 
4、2008年1月1日以来已完成的类似工程情况 
5、拟任项目经理应具有贰级建造师及以上执业资格证书（含建造师临时执业证书）；技术负责人应具有水利中级及以上技术职称；企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得行政主管部门核发的安全生产考核合格证。

6．2 监理谈判

1、授权委托书、代理人身份证及其有关证明； 
2、谈判者基本情况； 
3、企业营业执照副本、企业资质证书副本； 
4、拟任总监从业资格证书、职称证及有关经历证明材料； 
5、2008年1月1日以来完成类似工程监理业绩(以合同为准)
6、谈判者认为需要提供的其他资料。

七、资格审查及谈判文件获取资格预审及售标

2011年3月7日至2011年3月13日，每日上午8时至12时，下午14时至17时（节假日不休息），在进行资格预审，通过资格预审的谈判者可以购买谈判文件。谈判文件每套售价伍佰元（￥500元），现金支付，售后不退。
 八、现场踏勘

采购方不再集体组织现场踏勘，供货商自行勘察现场，费用及责任自负，如有疑问以书面形式提交招标代理机构。

九、发布公告

本公告同时在《中国采购与招标网》与《中国政府采购网》上发布。

特此公告

采 购 人：宜阳县水利局

地　　址：宜阳县红旗东路

联 系 人：李先生

电    话：0379-68878179   13525905760

代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

地　　址：河南省洛阳市涧西区南昌路杜康大厦701室

联 系 人：王女士  樊先生

电    话：0379-64791211

传    真：0379-64791211

电子邮件：lyzx701@126.com

开户银行：中国工商银行洛阳分行涧西支行

账    号：1705020809200084088

第二章  竞争性谈判须知

（一）总则

1. 适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判文件谈判公告中的所叙述的内容。

2.合格的供应商

2.1谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.2 本次谈判供应商必须符合下列条件：

2.2.1、具有合法的企业法人营业执照，法人代码证，税务登记证，以及相关资质证明，具有独立承担民事责任的能力。

2.2.2、具有独立履行合同所必须的设施和相关技术能力。

2.2.3、2008年1月份以来在经营活动中没有重大违法记录。

2.2.4、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

2.2.5、法律、行政法规规定的其他条件。

3. 其他

3.1 无论谈判中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参与谈判活动有关的全部费用。

3.2 无论谈判结果如何，采购人均无向供应商解释其成交或未成交原因的义务。

3.3 无论成交与否，已购买谈判文件的供应商对谈判文件负保密责任。

（二）谈判文件说明

4. 谈判文件的组成

4.1 谈判文件用于阐明采购项目的服务范围、谈判程序、谈判内容、合同草签和条款以及评定成交的标准。具体包括以下内容：

（1）竞争性谈判公告

（2）竞争性谈判须知

（3）采购内容及技术要求

（4）清单

（5）合同条款

（6）谈判响应文件格式

（7）图纸

4.2 谈判文件以中文编印，且以中文为准。

4.3 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

4.4 谈判文件的澄清和修改

4.4.1供应商对谈判文件如有需要澄清或疑问，应以书面方式（包括信函、电报或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况在谈判邀请函中所述的谈判截止日期三（3）日前以书面方式予以答复，同时将不标明疑问来源的书面答复函发每个购买谈判文件的所有供应商

4.4.2在谈判邀请函中所述的谈判截止日期三（3）日前，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

4.4.3谈判文件的修改将以书面方式通知到已购买谈判文件的所有供应商，并构成谈判文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。

4.4.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

4.4.5为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长谈判截止期。

（三）谈判响应文件的编写

5. 供应商应按谈判文件的要求准备谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其报价对竞争性谈判文件做出实质性的响应，否则其谈判资格有可能被谈判小组否决。

6. 谈判响应文件的组成

6.1 谈判响应文件商务部分主要包括下列内容。

（1）法定代表人资格证明书

（2）授权委托书

（3）报价函

（4）报价汇总表

（5）工程量清单报价表

（6）单项工程费用汇总表

（7）单位工程费用汇总表

（8）分部分项工程量清单计价表

（9）措施项目清单计价表

（10）其他项目清单计价表

（11）分部分项工程量清单综合单价分析表

（12）措施项目费分析表及主要材料价格表

（13）主要材料清单及计价表

（14）谈判响应文件要求提交的其他资料

6.2 谈判响应文件技术部分主要包括以下内容

（1）项目管理机构配备情况表

（2）项目经理简历表

（3）项目技术负责人简历表

（4）拟投入的主要施工机械设备表

（5）劳动力安排计划表

（6）施工进度网络图或施工进度表

（7）工程质量保证措施

（8）安全生产保证措施

（9）工期保证措施

（10）文明施工保证措施

（11）各分部分项工程的主要施工方法

（12）施工总平面图、临时用地表、主要施工机械进场计划

（13）项目管理机构配备情况辅助说明资料

7. 谈判保证金

7.1 谈判保证金用于保护采购人免受因供应商行为而蒙受损失。

7.2报价人须在谈判开始前提交一万元整（￥10000.00）作为保证金

7.3 该保证金须采用现金的方式交纳。

7.4 未按前述各款要求提交保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的报价，将被视为无效报价。

7.5 在成交结果公告后5个工作日内，未成交的报价人持保证金收据到采购单位财务部门办理谈判保证金的退还（不计利息）手续。

8. 谈判有效期

自提交谈判响应文件之日起，有效期为30日历天

9. 谈判响应文件的签署、密封和标记

9.1 谈判响应文件共两份，必须用A4复印纸打印，其中“正本”一份，“副本”贰份，如正副本内容不符，以“正本”为准，副本可为正本的复印件。

9.2 谈判文件的签署：

谈判文件封面应由法人代表或授权代表签名并盖公章，谈判文件的总报价页应由法人授权代表签字和加盖公章。

9.3 谈判文件的密封、标记：

谈判文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、项目编号、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

（四） 谈判响应文件的提交

10.谈判响应文件提交的截止时间、地址：

10.1截止时间：2011年3月15日上午9：30时

10.2谈判响应文件递交地址：洛阳市涧西区南昌路杜康大厦701室（河南省机电设备国际招标有限公司洛阳分公司）

（五） 报价、谈判、成交

11. 谈判供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其谈判文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

# （2）未有效提交保证金的；

# （3）谈判文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章；

（4）供应商无故不参加谈判会议并未通知采购单位的；

（5）供应商的报价超出预算控制价的；

（6）法律、法规规定的其他情况.

12.谈判响应文件属于下列情形之一的，谈判小组有权将其作废标处理，投标保证金不予退还，供应商给采购单位造成损失的，采购单位有索赔的权利。

（1）提交的有关资格证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

（2）谈判会议开始后，供应商撤回谈判响应文件，退出谈判的；

（3）供应商串通报价的；

（4）供应商向采购单位、专家提供不正当利益的；

（5）成交供应商不按规定签订合同的；

（6）法律、法规规定的其他情况；

14. 谈判小组的组成

采购单位据本项目的特点组成谈判小组，其成员有关方面的专家以及采购人等三人以上的单数组成，谈判小组负责对谈判响应文件进行综合评审，评选出成交供应商。

15.谈判程序

整个谈判过程将严格按照 “公开、公平、公正”的原则进行：

15.1谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。

15.2竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由谈判小组分别与各谈判供应商进行谈判。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有进入谈判程序的供应商。

15.3谈判内容：谈判供应商企业基本情况、相关技术参数响应程度、价格因素、业绩、资信情况及售后服务承诺措施等与招标有关的事项。

在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

15.4谈判结束后，由谈判供应商在规定时间内进行书面最后一次报价及承诺，最后根据符合采购要求的质量和服务相等且报价最低的原则确定第一成交候选人。

如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须通知所有参加谈判的谈判供应商。谈判供应商根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判小组在此基础上公平确定成交供应商。超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为放弃最终报价，以响应谈判文件报价为准。

16.成交通知

16.1 谈判结束7日内，采购人将以书面形式发出《竞争性谈判采购结果通知书》，《竞争性谈判采购结果通知书》一经发出即发生法律效力。

16.2 《竞争性谈判采购结果通知书》将作为签订合同的重要依据之一。

16.3 对未成交者，采购单位不对未成交原因做出解释

17 签订合同

17.1 成交供应商收到《竞争性谈判采购结果通知书》后30日内与采购人签订合同。

17.2 谈判文件，供应商的谈判响应文件及双方确认的澄清文件及承诺等均具有法律效力，均是合同的组成部分。

第三章  采购内容及技术要求

1.采购内容

2.技术要求

《建筑工程施工质量验收统一标准》

凡与本工程有关的国家及行业现行施工标准、施工规范以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本工程。

第四章 清单

| 表1 |
| --- |
| 宜阳县2011年小型农田水利重点县工程1标汇总表 |
| 编号 | 工程或费用名称 | 金额（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |
| 壹 | 建筑工程 |  |  |
| 贰 | 机电设备及安装工程 |  |  |
| 叁 | 金属结构及安装工程 |  |  |
| 肆 | 临时工程 |  |  |
| 表2-1 |
| 宜阳县2011年小型农田水利重点县工程1标工程量清单 |
| 编号 | 费用名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 壹 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 一 | 寻村渠 |  |  |  |  |
| (一) | 渠首工程 |  |  |  |  |
| 1 | 渠首闸修复 |  |  |  |  |
|  | 砼拆除 | m3 | 30.4 |  |  |
|  | 砼连接面凿毛 | m2 | 320 |  |  |
|  | C20钢筋砼浇筑 | m3 | 167.6 |  |  |
|  | 钢筋制作安装 | T | 3.98 |  |  |
|  | 平面钢模板制安 | m2 | 492 |  |  |
|  | 平面钢模板拆除 | m2 | 492 |  |  |
|  | 施工排水 | 台时 | 220 |  |  |
|  | 四油三毡伸缩缝 | m2 | 14.88 |  |  |
| 2 | 闸管理房建设 |  |  |  |  |
|  | 砖混结构 | m2 | 12.5 |  |  |
| (二) | 渠道工程 |  |  |  |  |
| 1 | 渠首0+000～水兑河平洞东4+000 |  |  |  |  |
| （1） | 渠道开挖 | m3 | 25520 |  |  |
| （2） | 衬砌4000m |  |  |  |  |
|  | 原砼拆除 | m3 | 860 |  |  |
|  | C20砼渠堤浇筑 | m3 | 5520 |  |  |
|  | C20砼渠底 | m3 | 2400 |  |  |
|  | 四油三毡伸缩缝 | m2 | 1040 |  |  |
|  | 渠道模板制作 | m2 | 10200 |  |  |
|  | 渠道模板拆除 | m2 | 10200 |  |  |
| 2 | 水兑河平洞东4+000～甘棠村东14+500 |  |  |  |  |
| （1） | 渠道清淤 | m3 | 10750 |  |  |
| （2） | 整修衬砌 |  |  |  |  |
|  | C20砼边墙浇筑 | m3 | 1113.6 |  |  |
|  | C20砼渠底 | m3 | 867.2 |  |  |
|  | C20砼护坡压肩浇筑 | m3 | 288.8 |  |  |
|  | 四油三毡伸缩缝 | m2 | 220 |  |  |
|  | 渠道模板制安 | m2 | 928 |  |  |
|  | 渠道模板拆除 | m2 | 928 |  |  |
| 3 | 甘棠村东14+500～渠末24+500 |  |  |  |  |
|  | 渠道清淤 | m3 | 16400 |  |  |
| 4 | 自流灌区田间渠道6条长18Km | 断面40×40cm、长10Km和80×60cm，长8Km |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 6200.00 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 803.24 |  |  |
|  | C20砼渠底 | m3 | 1676.00 |  |  |
|  | C20砼侧墙 | m3 | 2640.00 |  |  |
|  | 四油三毡伸缩缝 | m2 | 430 |  |  |
|  | 渠道模板制安 | m2 | 10840.00 |  |  |
|  | 渠道模板拆除 | m2 | 10840.00 |  |  |
| 5 | 新建丁湾，龙王等7座、改建五树、龙王等4座提灌站田间渠道长13.2Km | 断面40×40cm |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 3450.00 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 266.33 |  |  |
|  | C20砼渠底 | m3 | 820.00 |  |  |
|  | C20砼侧墙 | m3 | 1584.00 |  |  |
|  | 四油三毡伸缩缝 | m2 | 230 |  |  |
|  | 渠道模板制安 | m2 | 9504.00 |  |  |
|  | 渠道模板拆除 | m2 | 9504.00 |  |  |
| (三) | 渠系建筑物 |  |  |  |  |
| 1 | 交通桥 |  |  |  |  |
| （1） | 丁湾桥、苗湾桥、龙王桥净跨6米，宽8米 | 座 | 3 |  |  |
|  | 1 座 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 140.12 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 34 |  |  |
|  | M7.5浆砌翼墙基础 | m3 | 7.92 |  |  |
|  | M7.5浆砌翼墙身 | m3 | 31.5 |  |  |
|  | 砌体拆除 | m3 | 72 |  |  |
|  | C20砼拆除 | m3 | 15 |  |  |
|  | C20砼桥台台基 | m3 | 21.52 |  |  |
|  | C20砼护底 | m3 | 31.2 |  |  |
|  | C20砼桥台 | m3 | 48 |  |  |
|  | C25钢筋砼台帽 | m3 | 4.4 |  |  |
|  | C25钢筋砼桥面板 | m3 | 15.6 |  |  |
|  | C20砼后台搭板 | m3 | 6 |  |  |
|  | C25钢筋砼桥装配栏杆 | m | 16 |  |  |
|  | 油毡支座 | m2 | 9.6 |  |  |
|  | 普通平面模板制安 | m3 | 183.2 |  |  |
|  | 普通平面模板拆除 | m2 | 183.2 |  |  |
|  | 钢筋制安 | T | 3.22 |  |  |
| （2） | 五树、丁湾东桥、段村堂桥、上杨村等，净跨6米，宽6米 | 座 | 4 |  |  |
|  | 1 座 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 151.34 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 42 |  |  |
|  | M7.5浆砌翼墙基础 | m3 | 15.84 |  |  |
|  | M7.5浆砌翼墙身 | m3 | 63 |  |  |
|  | 砌体拆除 | m3 | 54 |  |  |
|  | C20砼拆除 | m3 | 11.6 |  |  |
|  | C20砼桥台台基 | m3 | 16.14 |  |  |
|  | C20砼护底 | m3 | 50.4 |  |  |
|  | C20砼桥台 | m3 | 36 |  |  |
|  | C25钢筋砼台帽 | m3 | 3.3 |  |  |
|  | C25钢筋砼桥面板 | m3 | 11.7 |  |  |
|  | C20砼后台搭板 | m3 | 4.5 |  |  |
|  | C25钢筋砼桥装配栏杆 | m | 16 |  |  |
|  | 油毡支座 | m2 | 7.2 |  |  |
|  | 普通平面模板制安 | m3 | 137.4 |  |  |
|  | 普通平面模板拆除 | m2 | 137.4 |  |  |
|  | 钢筋制安 | T | 2.4 |  |  |
| 2 | 节制闸、 | 座 | 3 |  |  |
|  | 1座 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 91.9 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 35 |  |  |
|  | M7.5浆砌翼墙基础 | m3 | 4.05 |  |  |
|  | M7.5浆砌翼墙身 | m3 | 41.25 |  |  |
|  | C20砼铺盖 | m3 | 2.43 |  |  |
|  | C20砼底板 | m3 | 7.6 |  |  |
|  | C20砼闸墩 | m3 | 10.9 |  |  |
|  | C20钢筋砼启闭机平台梁 | m3 | 0.34 |  |  |
|  | C25钢筋砼启闭机、管理房底板 | m2 | 1.97 |  |  |
|  | 四油三毡伸缩缝 | m3 | 4 |  |  |
|  | 钢筋制安 | m2 | 0.3 |  |  |
|  | 平面钢模板制安 | m3 | 56.7 |  |  |
|  | 平面钢模板拆除 | m2 | 56.7 |  |  |
|  | C20砼消力池 | m3 | 5.25 |  |  |
|  | C20砼海漫 | m3 | 1.86 |  |  |
|  | 管理房 | m2 | 12.5 |  |  |
| 3 | 分水闸 | 座 | 3 |  |  |
|  | 1座 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 56.94 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 22.78 |  |  |
|  | M7.5浆砌翼墙基础 | m3 | 4.05 |  |  |
|  | M7.5浆砌翼墙身 | m3 | 41.25 |  |  |
|  | C20砼铺盖 | m3 | 1.21 |  |  |
|  | C20钢筋砼底板 | m3 | 2.53 |  |  |
|  | C20钢筋砼闸墩 | m3 | 10.9 |  |  |
|  | C20钢筋砼启闭机平台梁 | m3 | 0.23 |  |  |
|  | C25钢筋砼启闭机、管理房底板 | m2 | 1.97 |  |  |
|  | 四油三毡伸缩缝 | m3 | 2 |  |  |
|  | 钢筋制安 | m2 | 0.22 |  |  |
|  | 平面钢模板制安 | m3 | 37.11 |  |  |
|  | 平面钢模板拆除 | m2 | 2.63 |  |  |
|  | C20砼消力池 | m3 | 1.43 |  |  |
|  | C20砼海漫 | m3 | 0.93 |  |  |
|  | 管理房 | m2 | 12.5 |  |  |
| 4 | 退水闸 | 座 | 4 |  |  |
|  | 1座 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 23.18 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 7.8 |  |  |
|  | M7.5浆砌翼墙基础 | m3 | 3.24 |  |  |
|  | M7.5浆砌翼墙身 | m3 | 22.5 |  |  |
|  | C20砼铺盖 | m3 | 3.15 |  |  |
|  | M7.5砌体拆除 | m3 | 4.5 |  |  |
|  | C20砼拆除 | m3 | 3 |  |  |
|  | C20砼底板 | m3 | 3.3 |  |  |
|  | C20砼闸墩 | m3 | 4.95 |  |  |
|  | C20钢筋砼胸墙 | m3 | 0.6 |  |  |
|  | C20钢筋砼工作桥 | m3 | 0.4 |  |  |
|  | C20钢筋砼启闭机平台梁 | m3 | 0.88 |  |  |
|  | 钢筋制安 | T | 0.2 |  |  |
|  | 平面钢模板制安 | m2 | 23.1 |  |  |
|  | 平面钢模板拆除 | m2 | 23.1 |  |  |
|  | C20砼消力池 | m3 | 8.6 |  |  |
| 5 | 支渠分水闸 | 座 | 6 |  |  |
|  | 1座 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 7.48 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 4.2 |  |  |
|  | C20砼八字墙 | m3 | 4.78 |  |  |
|  | M7.5浆砌闸墩 | m3 | 0.78 |  |  |
|  | C20砼胸墙 | m3 | 0.22 |  |  |
|  | C20砼涵管垫层 | m3 | 1.154 |  |  |
|  | φ50 C20砼涵管 | m | 1.5 |  |  |
|  | C20砼启闭机平台板 | m3 | 0.24 |  |  |
|  | C20砼闸底板 | m3 | 0.72 |  |  |
|  | 模板制安 | m² | 12.9 |  |  |
|  | 模板拆除 | m² | 12.9 |  |  |
| 6 | 田间斗农口 | 个 | 48 |  |  |
| 7 | 斗农渠桥涵 | 座 | 40 |  |  |
| (1) | 净跨0.8米 | 座 | 25 |  |  |
|  | 1 座 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 21.28 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 7.8 |  |  |
|  | C20砼桥台台基 | m3 | 2.06 |  |  |
|  | C20砼护底 | m3 | 0.48 |  |  |
|  | C20砼桥台 | m3 | 3.04 |  |  |
|  | C25钢筋砼台帽 | m3 | 0.9 |  |  |
|  | C25钢筋砼桥面板 | m3 | 1.18 |  |  |
|  | 普通平面模板制安 | m3 | 12 |  |  |
|  | 普通平面模板拆除 | m2 | 12 |  |  |
|  | 钢筋制安 | T | 0.12 |  |  |
| (2) | 净跨0.4米 | 座 | 15 |  |  |
|  | 1 座 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 16.32 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 6.8 |  |  |
|  | C20砼桥台台基 | m3 | 2.06 |  |  |
|  | C20砼护底 | m3 | 1.76 |  |  |
|  | C20砼桥台 | m3 | 0.48 |  |  |
|  | C25钢筋砼台帽 | m3 | 0.9 |  |  |
|  | C25钢筋砼桥面板 | m3 | 0.78 |  |  |
|  | 普通平面模板制安 | m3 | 8 |  |  |
|  | 普通平面模板拆除 | m2 | 8 |  |  |
|  | 钢筋制安 | T | 0.1 |  |  |
| 8 | 甘棠倒虹吸 |  |  |  |  |
|  | 基槽土方开挖 | m3 | 508 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 255 |  |  |
|  | 沙卵石碾压填筑土坝 | m3 | 418.19 |  |  |
|  | M7.5浆砌石墙 | m3 | 72.92 |  |  |
|  | C20砼衬砌渠道 | m3 | 7.25 |  |  |
|  | C25砼过水箱涵 | m3 | 37.5 |  |  |
|  | 施工排水 | 台时 | 220 |  |  |
|  | 钢筋制安 | t | 6.48 |  |  |
|  | 普通模板制作、安拆 | m2 | 515 |  |  |
| （四） | 沿渠提灌站 |  |  |  |  |
| 1 | 新建7座提灌站 | 座 | 7 |  |  |
|  | 1座新建提灌站 |  |  |  |  |
| （1） | 水源工程 |  |  |  |  |
|  | 竖井开挖(直径1.5米） | m | 8 |  |  |
|  | C25现浇砼井壁 | m³ | 8.5 |  |  |
|  | 普通曲面模板制安拆 | m² | 25 |  |  |
|  | 钢筋制安 | t | 0.75 |  |  |
|  | 槽钢 | m | 6 |  |  |
|  | 施工排水 | 台时 | 50 |  |  |
|  | 进水栏栅 | m2 | 0.5 |  |  |
|  | 透水平洞 | m | 5 |  |  |
|  | 管理房(含防盗门500元,3.3×3.3×3.5m) | m² | 12.5 |  |  |
| （2） | 配套提水设施 |  |  |  |  |
|  | 管道沟土方开挖(40×80cm) | m3 | 320 |  |  |
|  | 管道沟土方回填 | m3 | 300 |  |  |
|  | C20砼镇墩 | m3 | 2.4 |  |  |
| 2 | 改建4座提灌站 | 座 | 4 |  |  |
|  | 1座提灌站 |  |  |  |  |
|  | 竖井清淤（直径1.5米） | m | 5 |  |  |
|  | 槽钢 | m | 6 |  |  |
|  | 进水栏栅 | m2 | 0.5 |  |  |
|  | 管理房(含防盗门500元,3.3×3.3×3.5m) | m² | 12.5 |  |  |
| 表2-2 |
| 宜阳县2011年小型农田水利重点县工程1标工程量清单 |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 贰 | 机电设备安装 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 寻村渠 |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 沿渠提灌站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建提灌站7座 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 1 座 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵250QJ80-175/12（含电缆） | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 3×35²地埋线、 | m | 300 |  |  |  |  |
|  | IC计量 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 启动柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 改建提灌站4座 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 1 座 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵250QJ80-80/12（含电缆） | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 3×35²地埋线 | m | 400 |  |  |  |  |
|  | IC计量 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 启动柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |

| 表2-3 |
| --- |
| 宜阳县2011年小型农田水利重点县工程1标工程量清单 |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.0 | 7 | 8 |
| 叁 | 金属结构设备及安装 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 寻村渠 |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渠首闸闸门PGM2.5×2m、启闭机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 节制闸闸门PGM3.0×1.5m、启闭机 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 分水闸闸门PGM2.0×1.5m、启闭机 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 退水闸闸门PGM2.0×1.5m、启闭机 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 支渠分水闸闸门PGM0.6×0.6m、启闭机 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| (二) | 沿渠提灌站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建7座提灌站 | 座 | 7 |  |  |  |  |
|  | 新建1座提灌站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进水钢闸门0.5×0.5m | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | DN150钢管及安装 | m | 1100 |  |  |  |  |
|  | DN150钢三通 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | DN150闸阀 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | DN150逆止阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 压力表 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 改建4座 | 座 | 4 |  |  |  |  |
|  | 1座提灌站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进水钢闸门0.5×0.5m | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | DN100钢管及安装 | m | 800 |  |  |  |  |
|  | DN100钢三通 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | DN100闸阀 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | DN100逆止阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 压力表 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 表2-4 |
| 宜阳县2011年小型农田水利重点县工程1标工程量清单 |  |  |
| 编号 | 工程费用或名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合 计（元） |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 肆 | 临时工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时道路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时房屋 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他临时工程 |  |  |  |  |  |  |

第五章  合同条款

《专用条款》

以下各列内容得序号均采用“示范文本”中的序号

合同文件组成及解顺序：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）谈判文件

（4）本合同通用条款

（5）本合同专用条款

（6）标准、规范及有关技术条件

（7）图纸

（8）工程量清单报价书

（9）报价书及附件

3、语言方字和适用法律、标准及规范

3．1本合同使用汉语。

3．2适用法律、法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》及相关法律、法规、规定。

3．3适用标准、规范

适用标准、规范名称：国家和地方颁布的与本工程有关的标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：发包人不负责向承包人提供各类标准规范，由承包人人自行解决。

二、双方一般权力和义务

5．1工程师

5．2监理单位委派的工程师

姓名：                        职务：

监理工程师在取得发包人授权后行使的以下权利：

（1）施工组织设计、施工方案的批准；

（2）设计变更、工程变更的签署、工程结算的审核；

（3）对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜作出决定；

（4）工程形象进度款的支付审计；

（5）对合同总价的变更设计；

（6）工程中间验收和隐蔽工程验收；

（7）工程竣工验收及验收证书的签署；

（8）整个施工过程中工程质量、工程进度、投资控制、安全的监理；

（9）与相关部门的组织协调工作。

5．3发包人派驻的工程师

姓名：                        职务：

职权：代表发包人形式施工现场发包人的一切权利

6不实行监理的，工程师的职权

7、项目经理

姓名：                        职务：

8、发包人工作

8．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前发包人完成场地平整工作，发包人视为该场地已具备施工条件，若需平整，由承包人自行解决，费用自行承担。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水由承包人自行解决，临时用电发包人提供接线部位，承包人自行接驳，装表计量，费用由承包人承担。

（3）施工场地与公共道路开通时间和要求：施工场地与公共道路的通道发包人已视为开通，若承包人视为仍不具备开通条件，则由承包人自行解决，费用自行承担。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：发包人在开工前提供施工场地的工程地质、地下管网线路等资料，承包人对地上（下）管线负有保护责任，如有损坏由承包人负责维修并承担费用。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人委托承包人办理各项施工许可、质量、安检手续。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前发包人将施工现场水准点与坐标控制点位置以书面形式交给承包人，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

（7）图纸会审和设计交底时间：图纸交付承包人后七天内。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按国家和地方有关规定执行。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：发包人在施工期间应监督检查工程质量、进度，负责设计院图纸问题的处理、设计变更的签证、工程进度款的支付、办理竣工结算等。

8.2 发包人委托承包人办理的工作：办理工程开工及验收等有关手续。

9承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明工作，保证工程施工安全和工程要求。如因承包人安全保卫及文明施工措施或夜间施工照明措施不到位造成施工无关人员进入施工范围并发生事故或纠纷，所有责任由承包人承担。

（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等到手续：有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续由承包人办理。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责已完工程保护工作，如发包人提前使用或提出特殊要求，费用由发包人承担。

（4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按国家和地方有关规定执行。

（5）施工场地清洁卫生的要求：承包方必须严格遵守建设行政主管部门及城管部门有关文明施工方面的规定，运输过程中严禁撒漏，工地进出口要及时清理干净。严禁违章取土，夜间施工不得扰民。

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：中间验收部位以工程师实际要求为准。

17.2 承包人必须建立健全的施工质量检验制度和成品保护制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当经监理工程师和发包人签字验收后方可进行下一道工序施工。

五、安全施工

（1）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人施工人员或进入现场其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（2）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。

六、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23.1本合同价款采用固定单价合同方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：物价波动、地下排水、不可抗力以外的天气灾害、停水、停电等不可预见因素。

风险范围以外合同价款调整方法：

发生下列情况之一时同价款可以调整：

1） 经发包人代表、监理工程师确认的现场签证。

2） 经设计人员、发包人代表、监理工程师确认的设计变更。

23.2.1 合同价款调整办法：

1） 有清单报价的项目执行清单报价的综合单价；

2） 施工做法类似的项目，可借用类似项目的综合单价，并在单价分析中置换主材价格，其他子项不变，作为此项目的综合单价；

3）无清单项目双方另行商定

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：无

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无

扣回工程款的时间、比例：无

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应于每月25日前提报本月已完工程量报表，监理工程师和发包人收到工程量报表后5日内审核完毕，返还给承包人后作为付款依据。

26、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：施工过程中每月按形象进度付至当月形象进度款的60%，工程竣工并经验收达到标准后付至合同价款的70%，余额三个月内付至结算价款的95%，预留5%做质量保修金，待保修期满后一个月内付清（无息）。

七、工程变更

27.1 发包人提出设计变更，承包人应立即执行，由此导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

27.2 未经发包人同意，承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

八、竣工验收与结算

28、竣工验收

28.1中间交工工程的范围和竣工时间：以工程师实际要求的为准。

十、违约、索赔和争议

29、违约                                 。

29．1本合同中关于承包人违约具体责任如下 ：

合同通用条款15．1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包企业在交工验收时工程质量必须达到合格标准，否则按合同总价的3%向业主偿付违约金，；达不到合格质量标准的，由施工单位无偿负责返修，直至达到约定的质量标准。且返修工期包含在合同工期之内，合同工期每延迟一天，按合同总价款的0.3‰元/天计罚违约金，并承担因延误工期、逾期交房造成的损失。

双方约定的承包人其他违约责任：无

30、争议

30．1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列几种方式解决：

（1）提交建设工程行政主管部门调解

（2）调解无效时采取诉讼方式解决，并约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

31．不可抗力

31.1双方关于不可抗力的约定：以国家有关法律，法规规定的为准。

32．保险

32．1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：无

发包人委托投承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容：承包人必须在开工前为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，为施工场区自有人员生命财产和施工机械及第三者人员生命财产办理保险。

33．担保

33.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约但保，担保方式为担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包的提供履约担保，担保方式为担保合同作为本合同附件。

34．合同份数：

34.1双方约定合同份数：副本五份，发包人、承包人各两份，招标办备案一份。

35．补充条款：

35.1 承包人不得擅自更换谈判时所承诺派驻施工现场的项目经理，承包人须保证项目经理及专职安全员常驻工地现场，擅自更换项目经理或项目经理无正当理由擅自撤离施工现场的，由承包人承担5000违约金，甲方保留终止合同的权利，由此造成的一切责任由承包人承担。

35.2 由施工方原因造成的工期延误导致的监理费用增加的部分由施工方承担。

35.3 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人做出相应的处罚，保留终止合同的权利。

35.4 发包人鼓励承包人使用新材料新工艺，但须经发包人和监理单位确认后实施

合同协议书

采购人（发包人）：

供应商（承包人）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

1. 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源

2.工程承包范围

承包范围：

3.合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数   天

4.质量标准

工程质量标准：

5.合同价款

金额（大写）：                             元（人民币）

￥：                                    元

6.组成合同的文件

6.1 组成合同的文件包括：

（1）谈判文件（2）谈判响应文件及附件（3）竞争性谈判采购结果通知书（4）本合同协议书（5）本合同通用条款（6）本合同专用条款（7）标准、规范及有关技术文件（8）图纸（9）工程报价单或预算书（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7.本协议书中有关词语含义与《通用条款》中的定义相同。

8. 承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10.合同生效

10.1合同订立时间

10.2合同订立地点

10.3本合同双方约定

发包人：（公章）           承包人：（公章）

地址：

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电     话：

传    真：

开户银行：

账    号：

邮政编码：

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对         签订工程质量保修书。

1.工程质量保修的范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括由承包人承担的所有工程项目。

2.工程质量保修期

按照《建设工程质量管理条例》及国家有关规定执行。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

3.质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起七天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.保修费用

4.1保修费用有造成质量缺陷的责任方承担。

5.其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项；

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限制保修期满。

发包人：（公章）           法定代表人（签字）

承包人：(公章)            法定代表人（签字）

年      月       日

第六章 谈判响应文件格式

附件一        法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

附件二            授权委托书

本人       （姓名）系          （申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                              （项目名称）标段施工谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证明

申请人：                 （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年    月    日

附件三                报价函

致：                            （采购人名称）

1.我方已仔细研究了                  （项目名称）  工程施工谈判文件的全部内容，经踏勘现场，研究谈判文件、图纸、技术规范、合同条件和认真细致的计算后，我公司针对本工程制订了详细的施工方案，愿意以人民币（大写）                  元（￥            ）的谈判报价承担本工程的施工、竣工，工期                日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量按照相关规定的验收达到              标准，其中主体部分达到         标准。

2.拟任本工程的项目经理为国家      级建造师                。

3.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销谈判响应文件。

4.如果我单位谈判响应文件被采纳，成为成交单位，我们将及时与采购人签订《建设工程施工合同》，遵照施工组织设计的安排，组织施工队伍、机具材料进驻施工现场，按采购人要求及时开工。

供应商：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             (签字)

地址：

电话：                 传真

日期 ：          年         月         日

工程量清单报价表

供应商：                            (单位签字盖章)

法人代表人：                        (签字盖章)

造价工程师

及注册证号:                        (签字盖执业专用章)

编制时间：

附表一          投  标  总  价

建设单位：

工程名称：

投标总价(小写)：

(大写)：

供应商：                        (单位签字盖章)

法定代表人：                           (签字盖章)

编制时间：

附表二

| 序号 | 单位工程名称 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单项工程费汇总表

工程名称：

附表三

单位工程费汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

附表四         分部分项工程量清单计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 工程数量 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |
|  | 合 计 |  |

附表五             措施项目清单计价

附表六          其他项目清单计价表

| 序号 | 项目名称 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
| 2 | 投标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
|  | 合 计 |  |

工程名称

附表七     分部分项工程量清单综合单价分析表

| 序号 | 项目编码 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价组成(元) | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  |

附表八               措施项目费分析表

| 序号 | 措施项目 名 称 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价组成(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |

附表九             主要材料、设备价格表一

乙供材料、设备表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表十            主要材料、设备价格表二

甲供材料、设备表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表十一        拟投入的主要施工机械设备表

项目名称：

| 序号 | 机械 设备 名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 | 生产 能力 | 用于施工部位 | 进场 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表十二           劳动力计划表

工程名称：                                              单位：人

| 工种级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表十三、   计划开、竣工日期和施工进度网络图

      - 供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

      - 施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分部分项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。

      - 施工进度计划应于施工组织设计或施工方案相适应。

第七章 图纸